SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH    WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, 19 czerwca 2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

Nr zamówienia: SPZPS/PN/RTG/05/2020

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 17.06.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„1. Dotyczy Zaktualizowany Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych, p. VII.7

Prosimy o dopuszczenie detektora z maksymalnym udźwigiem pacjenta stojącego na nim 100 kg, a wraz z detektorem zostanie dostarczona osłona na detektor, która rozszerza możliwości diagnostyczne pacjentów stojących do maksymalnej wagi 227 kg? Takie rozwiązanie nie stanowi już żadnego ograniczenia funkcjonalnego aparatu.

Obecnie postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy sufitowy aparat RTG.

…”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

W dniu 18.06.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„Pytanie nr 1    II. Sufitowy statyw 3D na lampę RTG. Pozycja nr 22

Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej z dowolnego miejsca pracowni i sterowni.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tzn. możliwość sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej, poprzez pilota zdalnego sterowania oraz przyciski znajdujące się z przodu i z tyłu zawieszenia lampy rtg.

Uzasadnienie:

Proponowane, równoważne rozwiązanie, umożliwia sterowanie ruchami aparatu zarówno z pracowni jak i ze sterowni.

...”

Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuszcza i zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych dla zamówienia pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

1. Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SIWZ.

2. W rozdziale I pkt 8 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium, ppkt 1 - jest:

„1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i  00/100 złotych).”

powinno być:

„1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 07 lipca 2020 r. do godz. 10:00 w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i  00/100 złotych).).”

3. W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 1 i 2  - jest:

„1) Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /spzps_wloclawek/SkrytkaESP, w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”

powinno być:

„1) Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /spzps_wloclawek/SkrytkaESP, w terminie do dnia 07 lipca 2020 r. do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138)..”

Załączniki:

1) Zaktualizowane Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

19 czerwca 2020 r.

Otrzymują:

1.	wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.	wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1.   na stronie internetowej zamawiającego