Włocławek, 09.02.2022 r.

**SPZPS/PN/MED/01/2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”**

W dniu 07.02.2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści:

Pytania i odpowiedzi:

1. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 3:
Czy Zamawiający dopuszcza probówkę do morfologii z dodatkiem K2EDTA i objętości 2
ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówki do morfologii z
dodatkiem K3EDTA i objętości 1 ml, pochodzącej od innego Producenta niż pozostałe
elementy systemu pobierania. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 5:
Czy Zamawiający wymaga, aby probówka do koagulologii posiadała wskaźnik minimalnej
objętości pobrania w postaci pierścienia na całym obwodzie probówki?

**Odpowiedź: TAK**

4. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ - Lp. 10:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł z zabezpieczeniem
przeciwzakłuciowym trwale z nimi zintegrowanym w rozmiarach 0,7 i 0,8 (22G i 21G), jako
rozwiązanie równoważne, gwarantujące pobranie w systemie próżniowym – bezpiecznym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Załącznika nr 1A do SWZ – Wymagania zawarte pod tabelą
formularza - Lp. 5:
Czy Zamawiający dopuszcza probówki do koagulologii z terminem ważności nie krótszym
niż 3 miesiące?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

6. Dotyczy ROZDZIAŁU XVIII SWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - Kryterium 3 – „Termin płatności”:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu, polegająca na dodaniu
kryterium 60-ciu dni terminu płatności wraz z proporcjonalnie większą ilością możliwych do
uzyskania punktów, pozwalając jednocześnie oferentom na złożenie bardziej konkurencyjnej
oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

7. Dotyczy Formularza cenowego, Pakiet nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z
dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

8. Dotyczy § 3 ust. 3 i 4 Wzoru Umowy
Prosimy o możliwość wysyłki faktur w wersji elektronicznej w formacie pdf. na adres
mailowy Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

9. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt c) Wzoru Umowy
Prosimy o naliczanie kary umownej od wartości dostawy, a nie całej umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Dotyczy § 6 ust. 4 Wzoru Umowy
Prosimy o dodanie zapisu: po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się z pytaniami

Do zamieszczenia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a