Włocławek, dnia 02.02.2022 r.

**SPZPS/PN/MED/01/2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części ”**

W dniu 31 stycznia 2022 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami następującej treści,

Pytania i odpowiedzi:

**Pakiet 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 1-6, 8-13**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 14-19**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 14-19**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 1/2 koła okrągła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 1/2 koła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 3, pozycja 14, 16, 19**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 4, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści tupfer „rożek” z nitką RTG?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

**Pakiet 4, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 4, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-60mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z elastyczną częścią komory kroplowej o długości 4cm, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 5, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml w opakowaniu a’50 szt, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 40op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5, pozycje 13**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pakowane a’100 sztuk z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1 opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 5, pozycje 13**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pakowane a’100 sztuk z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 50 szt. - wycena za 1 szt. kaniuli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 6, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone o pojemności 1 l lub 2l?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ..

**Pakiet 6, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne czerwone w kształcie wiaderka o okrągłej podstawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 6, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41mm x 55mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 7, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 7, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze min. 40g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 105cm H2O?

Odpowiedź: pakiet 7, pozycja 4 – inny opisany asortyment.

**Pakiet 7, pozycja 13**

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę stomatologiczną w rozmiarze 33x48cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli serwetę stomatologiczną o rozmiarze 33x48 cm.

Do zamieszczenia :

1. strona internetowa prowadzonego postepowania
2. a/a